## Korčula
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
U ovom troškovniku prikazani su radovi koje je potrebno izvesti na lokaciji "divljeg odlagališta Dominče" na Korčuli. Navedeni radovi odnose se na sanaciju trenutnog stanja i odvoza otpada koji se nalazi na lokaciji budućih radova prema geodetskoj snimci iz siječnja 2022. g. na označenim deponijama 1, 2 i 3. U svim stavkama treba obuhvatiti kompletne radove, tj. rad, materijal, potrebnu mehanizaciju i sl.
1. | Uređenje zemljišta - čišćenje šikare i niskog raslinja - utovar, istovar, prijevoz. Obračun po m2 iskrčenog terena. | m2 | 3177 |  | 0 | 0
2. | Pripremni radovi obuhvaćaju iskolčenje obuhvata zahvata. Tijekom rada izvoditelj radova obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, a u cijenu rada ulazi sav materijal i radna snaga. Stavka uključuje i označavanje gradilišta propisanim znakovima. Obračunava se po iskolčenim točkama. | m2 | 3177 |  | 0 | 0
3. | Iskop i razvrstavanje otpada. Stavka uključuje sve potrebne radnje na iskopu i razvrstavanju otpada. Komunalni otpad odložiti na odlagalištu, a posebne vrste otpada, otpadne gume i glomazni otpad će se predati ovlaštenom sakupljaču. U slučaju da se prilikom razvrstavanja na predmetnom prostoru deponija 1, 2 i 3 naiđe na građevni otpad, isti je potrebno izdvojiti i predati investitoru na daljnje postupanje. Obračun po m3 iskopanog otpada.
| glomazni otpad | m3 | 2957 |  | 0 | 0
| miješani komunalni otpad | m3 | 223 |  | 0 | 0
| otpadne gume | m3 | 5 |  | 0 | 0
| posebne vrste otpada (azbest) | m3 | 2 |  | 0 | 0
4. | Utovar i odvoz miješanog komunalnog otpada u transportno sredstvo. Stavka uključuje sve potrebne radnje utovarenog i transportiranog otpada. | m3 | 223 |  | 0 | 0
5. | Prihvat i istovar miješanog komunalnog otpada na legalno, službeno odlagalište. Stavka uključuje sve potrebne radnje zbrinutog otpada. Obračun po toni zbrinutog otpada. | t | 67 |  | 0 | 0
6. | Predaja i zbrinjavanje glomaznog otpada od strane ovlaštene osobe. Stavka uključuje eventualno usitnjavanje glomaznog otpada i sve potrebne radnje predanog otpada. Stavka uključuje zakonsko zbrinjavanje glomaznog otpada. Obračun po toni zbrinutog otpada. | t | 592 |  | 0 | 0
7. | Predaja posebnih vrsta otpada ovlaštenom sakupljaču uz svu potrebnu prethodnu pripremu. | kg | 239 |  | 0 | 0
8. | Predaja otpadnih guma ovlaštenom sakupljaču uz svu potrebnu prethodnu pripremu. | kg | 717 |  | 0 | 0
9. | Izrada, nabava, dostava i postavljanje table sa oznakom ZABRANJENO ODLAGANJE OTPADA na vidljivo mjesto. | kom | 1 |  | 0 | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0 | 0
| PDV (25%) |  |  |  |  | 0
| Sveukupno |  |  |  |  | 0